凯氏定氮仪（编号：）

| 厂商： 福斯仪器设备公司 |  |
| --- | --- |
| 仪器型号：Kjeltec 8400 |  |
| 主要配置： 1. 凯氏定氮仪主机（带有液位传感器的碱桶/水桶/废液桶/接受液桶各一个）， 1台 2. 20管消化炉，带消化管架，1台 3. 带负压的排废装置，配备滴水盘 4. 250ml消化管20个/套，2套 5. 5.0g铜催化剂 6. 移液器 2-10ml可调 1个 主要技术指标： - 准确性：具有边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术；2. 检查范围：0.1-200mg氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%；3. 16位消化炉一套，整体加热，保证加热消化的均匀性 应用领域： 广泛应用于植物学、生态学、环境资源科学、食品科学等领域。 共享方式： 在专业技术人员的指导下使用。 |  |
|  | 联系人：孟金柳 电话：0571-63135676 所属单位：公共实验平台管理办公室 |
|  | 送样要求 |
|  | 样品为植物，土壤，食品等各类干、鲜实验样品。 |